## TDSheet
Утверждаю
Управляющая организация
__________________________ Е.И. Григорьева
25 марта 2015 г.
Отчет о выполнении договора управления
Год |  | 2014
Дом |  | Гарькавого №16
Год постройки
Общая площадь |  | 4 464,70 | м2
Количество квартир |  | 90 | шт.
Тариф утвержденный |  | 41.64 | руб./м2
Тариф фактический |  | 38.2 | руб./м2
руб.
№ | Расценка |  |  |  |  | Ед.изм. | Количество | Количество раз | Цена за ед.изм. | Сумма
Периодические осмотры
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.4647 | 2 | 176.75 | 1578.27
2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.4647 | 2 | 1409.3 | 12584.2
3 | Осмотр железобетонных перекрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.4134 | 2 | 700.17 | 578.9
4 | Осмотр железобетонных покрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.4134 | 2 | 572.4 | 473.26
5 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков рулонных кровель |  |  |  |  | 1000 м2 кровли | 1.117 | 2 | 1431.02 | 3196.9
6 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.4647 | 2 | 2044.31 | 18254.46
7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.4647 | 3 | 1903.27 | 25492.59
8 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 4.4647 | 4 | 1903.27 | 33990.12
9 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 100 | 0.9 | 1 | 30664.64 | 27598.18
10 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  | 1000 м2 осматриваемых пом | 1.1174 | 5 | 2044.31 | 11421.56
11 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1812.62 | 1812.62
12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 100 лестничных площадок | 0.3 | 4 | 4599.69 | 5519.63
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройства придомовой территории и прочие дополнительные работы
1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованием покрытием 1 класса |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.1644 | 68 | 512.43 | 40574.84
2 | Стрижка газонов |  |  |  |  | 100 м2 | 13.54 | 1 | 499.7 | 6765.94
3 | Уборка мусора с территории средней засоренности |  |  |  |  | 100000 м2 террритории | 0.01808 | 68 | 446706.88 | 549199.31
4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.11644 | 18 | 9006 | 18875.86
5 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.11644 | 18 | 39231.53 | 82226.15
6 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.11644 | 4 | 271119.44 | 126276.59
7 | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекц. заболев., путем обработки помещ.(чердаков,подвалов,стволов мусор-ов) с примен. готовой приманки |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.1174 | 12 | 1010.56 | 13550.4
8 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек |  |  |  |  | 100 м2 | 11.17 |  | 1147.31
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Устранение внутренних засоров канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 100 пог. м | 4.02 | 2 | 17070.97 | 137250.6
2 | Прочистка ливневой канализации |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 15184.58 | 15184.58
3 | Рабочая проверка системы центрального отопления в целом |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 22.2 | 1 | 1786.29 | 39655.64
4 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 22.2 | 1 | 69.16 | 1535.35
5 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  |  |  | 100 м3 здания | 159.23 | 1 | 419.44 | 66787.43
6 | Консервация системы отопления |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 22.2 | 1 | 5382.58 | 119493.28
7 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  |  | 100 | 0.19 | 1 | 25376.7 | 4821.57
8 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  |  |  |  | 100 радиаторных блоков | 0.2 |  | 8609.95
9 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 20 мм |  |  |  |  | 100 пог. м | 0.02 |  | 50930.5
10 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 28114.5
11 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 31739.5
12 | Устранение аварии на внутридомовых сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  |  | 1000 м2 | 4.4647 | 1 | 5638.71 | 25175.15
Внутридомовое электро-, радио-, телеоборудование
1 | Обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 1000 погонных метров | 0.78 | 1 | 101168.05 | 78911.08
2 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  |  | 100 | 7.8 | 1 | 2657.13 | 20725.61
3 | Замена светильников ЛЭД, замена кабельных линий NYM 4*1.5, NYM 3*1.5 |  |  |  |  | 1 | 42 |  | 4974.46
Конструктивные элементы. Фундаменты, стены, перекрытия, балконы, козырьки, лоджии, эркеры, полы, перегородки, крыши, кровли, окна, двери, лестницы.
1 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |  |  |  | 100 | 0.03 | 1 | 34152.5 | 1024.58
2 | Установка скамьи |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 | 7899.04 | 47394.24
3 | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |  |  |  | 100 м2 заплаты | 0.08 | 1 | 126055.33 | 10084.43
Проведение технических осмотров и дополнительные работы
1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур |  |  |  |  | 1 узел учета | 1 | 12 | 81.76 | 981.12
2 | Поверка (настройка) тепловычислителя |  |  |  |  | 1 узел учета | 1 | 0.25 | 618.64 | 154.66
3 | Профилактические работы, Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |  |  |  | 1 узел учета | 3 | 1 | 511.08 | 1533.24
4 | Съем данных с тепловычислителя с помощью компьютера, адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |  |  |  | 1 узел учета | 1 | 12 | 82.3 | 987.6
Техническое обслуживание газовых сетей
1 | Техническое обслуживание всех газовых сетей и приборов согласно ППРФ №410 от 14.05.2013 г. |  |  |  |  | квартира | 90 | 12 | 38.78 | 41882.4
Вывоз ТБО
1 | Сбор и транспортировка ТБО мусоровозом в городе |  |  |  |  | 100 м2 | 44.647 | 156 | 27.23 | 189655.1
2 | Сбор и транспортировка крупногабаритного мусора |  |  |  |  | 100 м3 | 0.046 | 24 | 76792.25 | 84778.64
3 | Сбор и передача в специализированные организации отходов I - IV классов опасности. |  |  |  |  | 100 м2 | 44.647 | 1 | 18.61 | 830.88
4 | Замена контейнеров |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3937.94 | 11813.82
Работы по заявкам, внеплановые работы
1 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) |  |  |  |  | 10 | 0.3 | 4 | 887.56 | 1065.07
2 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 15 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 | 1 | 42760.65 | 855.21
3 | Смена запорной арматуры диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 | 1 | 46261.63 | 925.23
4 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |  |  |  | 100 | 0.04 | 1 | 22973.51 | 918.94
5 | Ремонт дверей и люков |  |  |  |  | м2 | 2 | 1 | 2564.31 | 5128.62
6 | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  |  | 100 м2 | 0.1 | 1 | 526440.7 | 52644.07
7 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 81595.34 | 81595.34
8 | Ремонт ствола мусоропровода |  |  |  |  | 100 м2 | 0.02 | 1 | 95542.68 | 1910.85
9 | Проектирование узла учета электроэнергии |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 21063 | 21063
ИТОГО | [9 empty] | 2046737.11
Остаток (перерасход) на 01.01.2014 г. |  |  | -1352209.2 | руб.
Плановая стоимость |  |  | 2230963.25 | руб.
Фактическая стоимость |  |  | 2046737.11 | руб.
Отклонение от плана |  |  | 184226.14 | руб. | Экономия
Остаток (перерасход) на 01.01.2015 г. (с учетом предыдущих периодов) |  |  | -1167983.06 | руб.
Дополнительная информация:
Количество поступивших заявок |  |  | 250
Количество выполненных заявок |  |  | 250
Задолженность по оплате ЖКУ на 31.12.2014 г.: 993 825,29 руб.
Сведения о выполненных работах капитального характера:
не выполнялись
Исполнитель _______________________________