## TDSheet
Утверждаю
Управляющая организация
__________________________ Е.И. Григорьева
25 марта 2015 г.
Отчет о выполнении договора управления
Год |  | 2014
Дом |  | Красноармейская №22
Год постройки
Общая площадь |  | 2 479,9 | м2
Количество квартир |  | 48 | шт.
Тариф утвержденный |  | 48.27 | руб./м2
Тариф фактический |  | 46.66 | руб./м2
руб.
№ | Расценка |  |  |  |  | Ед.изм. | Количество | Количество раз | Цена за ед.изм. | Сумма
Периодические осмотры
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 2.4799 | 2 | 176.76 | 876.69
2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 2.4799 | 2 | 1409.3 | 6989.85
3 | Осмотр железобетонных перекрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.4412 | 2 | 700.16 | 617.82
4 | Осмотр железобетонных покрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.4412 | 2 | 572.42 | 505.1
5 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков рулонных кровель |  |  |  |  | 1000 м2 кровли | 0.355 | 2 | 1431.01 | 1016.02
6 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 2.4799 | 2 | 2044.31 | 10139.37
7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 2.4799 | 1 | 1903.27 | 4719.92
8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 2.4799 | 4 | 1903.27 | 18879.68
9 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 2.4799 | 4 | 1903.27 | 18879.68
10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 100 | 0.48 | 1 | 28747.33 | 13798.72
11 | Осмотр системы мусороудоления |  |  |  |  | 100 | 0.36 | 4 | 2289.62 | 3297.05
12 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  | 1000 м2 осматриваемых пом | 0.2525 | 5 | 2044.31 | 2580.94
13 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1812.62 | 1812.62
14 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 100 лестничных площадок | 0.12 | 4 | 4599.71 | 2207.86
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройства придомовой территории и прочие дополнительные работы
1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованием покрытием 1 класса |  |  |  |  | 1000 м2 | 0.50976 | 68 | 512.43 | 17762.71
2 | Стрижка газонов |  |  |  |  | 100 м2 | 4.1607 | 1 | 499.7 | 2079.1
3 | Уборка мусора с территории средней засоренности |  |  |  |  | 100000 м2 террритории | 0.0067 | 68 | 446706.86 | 203519.65
4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.05098 | 18 | 9005.99 | 8264.26
5 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.05098 | 18 | 39231.53 | 36000.42
6 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.05098 | 4 | 271119.46 | 55286.68
7 | Очистка кровли от снега и наледи в районе внутреннего водостока |  |  |  |  | 100 м2 | 0.355 | 3 | 1147.32 | 1221.9
8 | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекц. заболев., путем обработки помещ.(чердаков,подвалов,стволов мусор-ов) с примен. готовой приманки |  |  |  |  | 1000 м2 | 0.2525 | 12 | 1010.56 | 3062
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Устранение внутренних засоров канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 100 пог. м | 1.5 | 1 | 17070.98 | 25606.47
2 | Прочистка ливневой канализации |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 15184.58 | 15184.58
3 | Рабочая проверка системы центрального отопления в целом |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 5.81 | 1 | 1786.29 | 10378.34
4 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 5.81 | 1 | 69.16 | 401.82
5 | Консервация системы отопления |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 5.81 | 1 | 5382.58 | 31272.79
6 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  |  |  | 100 м3 здания | 98.81 | 1 | 419.44 | 41444.87
7 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 25377
8 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 15 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 45754
9 | Смена отдельных участков трубопровода диметром 25 мм |  |  |  |  | 100 | 0.015 | 1 | 58515 | 877.73
10 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 28114.5
11 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 31739.5
12 | Устранение аварии на внутридомовых сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  |  | 1000 м2 | 2.4799 | 1 | 5638.72 | 13983.46
Внутридомовое электро-, радио-, телеоборудование
1 | Обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 1000 погонных метров | 0.53 | 1 | 101168.06 | 53619.07
2 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  |  | 100 | 5.3 | 1 | 2657.13 | 14082.79
Конструктивные элементы. Фундаменты, стены, перекрытия, балконы, козырьки, лоджии, эркеры, полы, перегородки, крыши, кровли, окна, двери, лестницы.
1 | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |  |  |  | 100 м2 заплаты | 0.1 | 1 | 126055.5 | 12605.55
2 | Ревизия вентиляционнных установок |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 5469.91 | 27349.55
Обслуживание лифтов
1 | Диспетчерское обслуживание, круглосуточно |  |  |  |  | объект | 0.02857 | 365 | 4088.61 | 42636.23
2 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-1) |  |  |  |  | 1 | 1 | 12 | 5734 | 68808
3 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-3) |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4256.85 | 17027.4
4 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-6) |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 39072.93 | 78145.86
5 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-12) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10062.01 | 10062.01
6 | Ежегодное техническое осведетельствование |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7753.31 | 7753.31
7 | Техническое диагностирование лифтов, отработавших нормативный срок службы для домов свыше 10 этажей |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 65620.15 | 65620.15
8 | Переоборудование объектов лифтовой диспетчеризации |  |  |  |  | объект | 1 | 1 | 123713.81 | 123713.81
Обслуживание мусоропровода
1 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в 11 и более этажных домах |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 52 | 440.01 | 2288.05
2 | Уборка в 11 и более этажных домах мусоприемных камер, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, без шланга |  |  |  |  | 100 м2 | 0.096 | 52 | 4922.31 | 24572.17
3 | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  | 1 м3 ТБО | 1 | 156 | 680.27 | 106122.12
Вывоз ТБО
1 | Сбор и транспортировка ТБО мусоровозом в городе |  |  |  |  | 100 м2 | 24.799 | 156 | 27.23 | 105343.18
2 | Сбор и транспортировка крупногабаритного мусора |  |  |  |  | 100 м3 | 0.026 | 24 | 76792.24 | 47918.36
3 | Сбор и передача в специализированные организации отходов I - IV классов опасности. |  |  |  |  | 100 м2 | 24.799 | 1 | 18.61 | 461.51
Работы по заявкам, внеплановые работы
1 | Навеска замков на двери |  |  |  |  | 100 | 0.02 | 1 | 37581.41 | 751.63
2 | Прочистка внутреннего водостока |  |  |  |  | пог. м. | 36 | 1 | 115.86 | 4170.96
3 | Простая маслянная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |  |  | 100 м2 окрашенной поверхн | 0.18 | 2 | 5199.47 | 1871.81
4 | Проектирование узла учета электроэнергии |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 21063 | 21063
ИТОГО | [9 empty] | 1388654.62
Остаток (перерасход) на 01.01.2014 г. |  |  | -839306.59 | руб.
Плановая стоимость |  |  | 1168757.75 | руб. | с 10.02.2015 г.
Фактическая стоимость |  |  | 1278952.33 | руб.
Отклонение от плана |  |  | -110194.58 | руб. | Перерасход
Остаток (перерасход) на 01.01.2015 г. (с учетом предыдущих периодов) |  |  | -949501.17 | руб.
Дополнительная информация:
Количество поступивших заявок |  |  | 184
Количество выполненных заявок |  |  | 184
Задолженность по оплате ЖКУ на 31.12.2014 г.: 306 052,64 руб.
Сведения о выполненных работах капитального характера:
не выполнялись
Исполнитель _______________________________