## TDSheet
Утверждаю
Управляющая организация
__________________________ Е.И. Григорьева
25 марта 2015 г.
Отчет о выполнении договора управления
Год |  | 2014
Дом |  | Лесная №5
Год постройки
Общая площадь |  | 8 293,80 | м2
Количество квартир |  | 143 | шт.
Тариф утвержденный |  | 50.3 | руб./м2
Тариф фактический |  | 50.22 | руб./м2
руб.
№ | Расценка |  |  |  |  | Ед.изм. | Количество | Количество раз | Цена за ед.изм. | Сумма
Периодические осмотры
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 8.2938 | 2 | 176.75 | 2931.86
2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 8.2938 | 2 | 1409.3 | 23376.9
3 | Осмотр железобетонных покрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.5744 | 2 | 572.4 | 657.57
4 | Осмотр железобетонных перекрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.5744 | 2 | 700.16 | 804.34
5 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков рулонных кровель |  |  |  |  | 1000 м2 кровли | 1.1474 | 2 | 1431.01 | 3283.88
6 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 8.2938 | 2 | 2044.31 | 33910.2
7 | Осмотр системы мусороудоления |  |  |  |  | 100 | 1.08 | 4 | 2289.62 | 9891.16
8 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 8.2938 | 3 | 1903.27 | 47356.02
9 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 8.2938 | 4 | 1903.27 | 63141.36
10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 100 | 1.43 | 1 | 28747.36 | 41108.72
11 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  | 1000 м2 осматриваемых пом | 1.1477 | 5 | 2044.31 | 11731.27
12 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1812.62 | 1812.62
13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 100 лестничных площадок | 0.36 | 4 | 4599.69 | 6623.55
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройства придомовой территории и прочие дополнительные работы
1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованием покрытием 1 класса |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.3352 | 68 | 512.43 | 46526.06
2 | Стрижка газонов |  |  |  |  | 100 м2 | 23.7004 | 1 | 499.7 | 11843.09
3 | Формовочная обрезка деревьев |  |  |  |  | 100 | 0.02 | 1 | 238467.5 | 4769.35
4 | Уборка мусора с территории средней засоренности |  |  |  |  | 100000 м2 террритории | 0.03299 | 68 | 446706.87 | 1002106.46
5 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.13352 | 18 | 9006.01 | 21644.68
6 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.13352 | 18 | 39231.53 | 94287.49
7 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.13352 | 4 | 271119.44 | 144799.47
8 | Очистка кровли от снега и наледи в районе внутреннего водостока |  |  |  |  | 100 м2 | 4.0159 | 3 | 1147.31 | 13822.45
9 | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекц. заболев., путем обработки помещ.(чердаков,подвалов,стволов мусор-ов) с примен. готовой приманки |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.1477 | 12 | 1010.56 | 13917.84
10 | Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых. |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.7221 | 1 | 1984.68 | 3417.82
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Устранение внутренних засоров канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 100 пог. м | 5.56 | 2 | 17070.97 | 189829.19
2 | Рабочая проверка системы центрального отопления в целом |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 23.3 | 1 | 1786.28 | 41620.32
3 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 23.3 | 1 | 69.16 | 1611.43
4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  |  |  | 100 м3 здания | 298.32 | 1 | 419.44 | 125127.34
5 | Консервация системы отопления |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 23.3 | 1 | 5382.58 | 125414.11
6 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  |  | 100 | 0.1 | 1 | 25376.7 | 2537.67
7 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  |  |  |  | 100 радиаторных блоков | 0.2 |  | 8609.95
8 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 15 мм |  |  |  |  | 100 | 0.15 |  | 45754.5
9 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 20 мм |  |  |  |  | 100 пог. м | 0.04 |  | 50930.5
10 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 40 мм |  |  |  |  | 100 | 0.04 |  | 85391.25
11 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.04 |  | 94401.75
12 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  |  |  | 100 | 0.04 | 1 | 45119.75 | 1804.79
13 | Смена запорной арматуры диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 100 | 0.07 | 1 | 49509.1 | 3465.64
14 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 | 1 | 69975.5 | 1399.51
15 | Смена задвижек диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 100 | 0.02 |  | 471033
16 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.14 | 1 | 28115 | 3936.1
17 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм |  |  |  |  | 100 | 0.04 |  | 31740
18 | Устранение аварии на внутридомовых сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  |  | 1000 м2 | 8.2938 | 1 | 5638.71 | 46766.33
Внутридомовое электро-, радио-, телеоборудование
1 | Обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 1000 погонных метров | 2.048 | 1 | 101168.05 | 207192.17
2 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  |  | 100 | 20.48 | 1 | 2657.13 | 54418.02
Конструктивные элементы. Фундаменты, стены, перекрытия, балконы, козырьки, лоджии, эркеры, полы, перегородки, крыши, кровли, окна, двери, лестницы.
1 | Ремонт дверей и люков |  |  |  |  | м2 | 1 | 1 | 2612.36 | 2612.36
2 | Установка металлических дверей (вход в машинное помещение лифта) |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 24780 | 74340
3 | Восстановление (ремонт) отмостки, крылец, входов в подъезды |  |  |  |  | 100 м2 отмостки | 0.1 |  | 75242.1
4 | Заделка и герметезация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  |  |  | на 10 пог.м шва (стыка) | 16 | 1 | 13159.49 | 210551.84
5 | Отштукатуривание поверхностей из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  |  |  |  | 100 м2 | 0.4 |  | 41198.18
6 | Ремонт окон в помещениях общего пользования, остекление |  |  |  |  | м2 | 15 |  | 1405.04
7 | Ремонт ствола мусоропровода |  |  |  |  | 100 м2 | 0.02 |  | 101125
8 | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  |  | 100 м2 | 0.12 | 1 | 570531.7 | 68463.8
9 | Ремонт лестничных решеток |  |  |  |  | 100 | 0.04 | 1 | 35220.2 | 1408.81
10 | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |  |  |  | 100 м2 заплаты | 0.8 | 1 | 126055.45 | 100844.36
Обслуживание лифтов
1 | Диспетчерское обслуживание, круглосуточно |  |  |  |  | объект | 0.05714 | 365 | 4088.61 | 85272.46
2 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-1) |  |  |  |  | 1 | 4 | 12 | 5734 | 275232
3 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-3) |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4256.85 | 68109.6
4 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-6) |  |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 39072.93 | 312583.44
5 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-12) |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 10062.01 | 40248.04
6 | Ежегодное техническое осведетельствование |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 7753.3 | 31013.2
7 | Техническое диагностирование лифтов, отработавших нормативный срок службы для домов до 10 этажей |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 59382.45 | 237529.8
Проведение технических осмотров и дополнительные работы
1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур |  |  |  |  | 1 узел учета | 2 | 12 | 81.76 | 1962.24
2 | Съем данных с тепловычислителя с помощью компьютера, адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |  |  |  | 1 узел учета | 2 | 12 | 82.3 | 1975.2
3 | Поверка (настройка) тепловычислителя |  |  |  |  | 1 узел учета | 6 | 0.25 | 618.61 | 927.92
4 | Профилактические работы, Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |  |  |  | 1 узел учета | 2 | 1 | 511.08 | 1022.16
Обслуживание мусоропровода
1 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10 -ти этажей |  |  |  |  | 10 | 0.4 | 52 | 408.53 | 8497.42
2 | Уборка в домах до 10 этажей мусоприемных камер, расположенных на 1этаже, окрашенных масляной краской, без шланга |  |  |  |  | 100 м2 | 0.08 | 52 | 4566.01 | 18994.6
3 | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  | 1 м3 ТБО | 4 | 156 | 680.27 | 424488.48
Техническое обслуживание газовых сетей
1 | Техническое обслуживание всех газовых сетей и приборов согласно ППРФ №410 от 14.05.2013 г. |  |  |  |  | квартира | 143 | 12 | 38.78 | 66546.48
Вывоз ТБО
1 | Сбор и транспортировка ТБО мусоровозом в городе |  |  |  |  | 100 м2 | 82.938 | 156 | 27.23 | 352310.67
2 | Сбор и транспортировка крупногабаритного мусора |  |  |  |  | 100 м3 | 0.085 | 24 | 76792.23 | 156656.15
3 | Сбор и передача в специализированные организации отходов I - IV классов опасности. |  |  |  |  | 100 м2 | 82.938 | 1 | 18.61 | 1543.48
Работы по заявкам, внеплановые работы
1 | Смена отдельных участков трубопровода диметром 25 мм |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 54866.05 | 548.66
2 | Смена отдельных участков трубопровода диметром 32 мм |  |  |  |  | 100 | 0.035 | 1 | 70867.56 | 2480.36
3 | Навеска замков на двери |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 37581.41 | 375.81
4 | Изготовление, ремонт дверцев на электрощитки |  |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 882.05 | 6174.35
5 | Прочистка внутреннего водостока |  |  |  |  | пог. м. | 27 | 5 | 115.86 | 15641.1
6 | Проектирование узла учета электроэнергии |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 21063 | 21063
ИТОГО | [9 empty] | 4998304.57
Остаток (перерасход) на 01.01.2014 г. |  |  | -1423043.92 | руб.
Плановая стоимость |  |  | 5005907.98 | руб.
Фактическая стоимость |  |  | 4998304.57 | руб.
Отклонение от плана |  |  | 7603.41 | руб. | Экономия
Остаток (перерасход) на 01.01.2015 г. (с учетом предыдущих периодов) |  |  | -1415440.51 | руб.
Дополнительная информация:
Количество поступивших заявок |  |  | 210
Количество выполненных заявок |  |  | 210
Задолженность по оплате ЖКУ на 31.12.2014 г.: 2 294 623,54 руб.
Сведения о выполненных работах капитального характера:
не выполнялись
Исполнитель _______________________________