## TDSheet
Утверждаю
Управляющая организация
__________________________ Е.И. Григорьева
25 марта 2015 г.
Отчет о выполнении договора управления
Год |  | 2014
Дом |  | Лесная №9
Год постройки
Общая площадь |  | 10 612 | м2
Количество квартир |  | 179 | шт.
Тариф утвержденный |  | 41.03 | руб./м2
Тариф фактический |  | 45.5 | руб./м2
руб.
№ | Расценка |  |  |  |  | Ед.изм. | Количество | Количество раз | Цена за ед.изм. | Сумма
Периодические осмотры
1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 10.612 | 2 | 176.75 | 3751.34
2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 10.612 | 2 | 1409.3 | 29910.98
3 | Осмотр железобетонных покрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.68455 | 2 | 572.41 | 783.69
4 | Осмотр железобетонных перекрытий |  |  |  |  | 1000 м2 полов | 0.68455 | 2 | 700.15 | 958.58
5 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков рулонных кровель |  |  |  |  | 1000 м2 кровли | 1.45 | 2 | 1431.02 | 4149.96
6 | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 10.612 | 2 | 2044.31 | 43388.44
7 | Осмотр системы мусороудоления |  |  |  |  | 100 | 1.35 | 4 | 2289.62 | 12363.95
8 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 10.612 | 3 | 1903.27 | 60592.5
9 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  | 1000 м2 общей площади | 10.612 | 4 | 1903.27 | 80790
10 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 100 | 1.79 | 1 | 28747.36 | 51457.77
11 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  | 1000 м2 осматриваемых пом | 1.4496 | 5 | 2044.31 | 14817.16
12 | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1812.62 | 1812.62
13 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 100 лестничных площадок | 0.45 | 4 | 4599.69 | 8279.44
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройства придомовой территории и прочие дополнительные работы
1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованием покрытием 1 класса |  |  |  |  | 1000 м2 | 0.99083 | 68 | 512.43 | 34525.71
2 | Стрижка газонов |  |  |  |  | 100 м2 | 21.9063 | 1 | 499.7 | 10946.58
3 | Уборка мусора с территории средней засоренности |  |  |  |  | 100000 м2 террритории | 0.02943 | 68 | 446706.87 | 893967.66
4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.09908 | 18 | 9006 | 16061.66
5 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.09908 | 18 | 39231.53 | 69967.08
6 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  |  | 10000 м2 | 0.09908 | 4 | 271119.44 | 107450.06
7 | Очистка кровли от снега и наледи в районе внутреннего водостока |  |  |  |  | 100 м2 | 5.075 | 3 | 1147.31 | 17467.79
8 | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекц. заболев., путем обработки помещ.(чердаков,подвалов,стволов мусор-ов) с примен. готовой приманки |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.4496 | 12 | 1010.56 | 17578.89
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Устранение внутренних засоров канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 100 пог. м | 6.96 | 1 | 17070.97 | 118813.95
2 | Прочистка ливневой канализации |  |  |  |  | 1 | 6 | 1 | 15184.59 | 91107.54
3 | Рабочая проверка системы центрального отопления в целом |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 27 | 1 | 1786.29 | 48229.83
4 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 27 | 1 | 69.16 | 1867.32
5 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  |  |  |  | 100 м3 здания | 326.15 | 1 | 419.44 | 136800.36
6 | Консервация системы отопления |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 27 | 1 | 5382.58 | 145329.66
7 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  |  | 100 | 0.251 | 1 | 25376.7 | 6369.55
8 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке |  |  |  |  | 100 радиаторных блоков | 0.2 |  | 8609.95
9 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 15 мм |  |  |  |  | 100 | 0.505 | 1 | 45754.5 | 23106.02
10 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 20 мм |  |  |  |  | 100 пог. м | 0.02 | 1 | 50930.38 | 1018.61
11 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 40 мм |  |  |  |  | 100 | 0.08 |  | 85391.5
12 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.08 |  | 94402.25
13 | Смена запорной арматуры диаметром 15-20 мм |  |  |  |  | 100 | 0.33 | 1 | 76050.38 | 25096.63
14 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 100 | 0.012 | 1 | 28114.8 | 337.38
15 | Временная заделка щелей и трещин на трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм |  |  |  |  | 100 | 0.04 |  | 31740
16 | Устранение аварии на внутридомовых сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  |  | 1000 м2 | 10.612 | 1 | 5638.71 | 59837.99
Внутридомовое электро-, радио-, телеоборудование
1 | Обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 1000 погонных метров | 2.728 | 1 | 101168.04 | 275986.41
2 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  |  | 100 | 27.28 | 1 | 2657.13 | 72486.51
Конструктивные элементы. Фундаменты, стены, перекрытия, балконы, козырьки, лоджии, эркеры, полы, перегородки, крыши, кровли, окна, двери, лестницы.
1 | Установка металлических дверей (вход в машинное помещение лифта) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 24780 | 24780
2 | Восстановление (ремонт) отмостки, крылец, входов в подъезды |  |  |  |  | 100 м2 отмостки | 0.15 | 1 | 75242.1 | 11286.32
3 | Заделка и герметезация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  |  |  | на 10 пог.м шва (стыка) | 10.1 | 1 | 13159.49 | 132910.85
4 | Ремонт окон в помещениях общего пользования, остекление |  |  |  |  | м2 | 4 | 1 | 1405.04 | 5620.16
5 | Ремонт ствола мусоропровода |  |  |  |  | 100 м2 | 0.06 | 1 | 101125.17 | 6067.51
6 | Замена отдельных элементов загрузочных люков |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 195.4
7 | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  |  | 100 м2 | 0.14 | 1 | 570531.7 | 79874.44
8 | Ремонт лестничных решеток |  |  |  |  | 100 | 0.01 |  | 35220.4
9 | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли |  |  |  |  | 100 м2 заплаты | 0.9 | 1 | 126055.42 | 113449.88
10 | Ремонт дверей и люков |  |  |  |  | м2 | 4 | 1 | 2612.36 | 10449.44
Обслуживание лифтов
1 | Диспетчерское обслуживание, круглосуточно |  |  |  |  | объект | 0.07143 | 365 | 4088.61 | 106598.04
2 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-1) |  |  |  |  | 1 | 5 | 12 | 5734 | 344040
3 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-3) |  |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 4256.85 | 85137
4 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-6) |  |  |  |  | 1 | 5 | 2 | 39072.93 | 390729.3
5 | Техническое обслуживание лифтов (ТО-12) |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 10062.01 | 50310.05
6 | Ежегодное техническое осведетельствование |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 7753.3 | 38766.5
Проведение технических осмотров и дополнительные работы
1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур |  |  |  |  | 1 узел учета | 2 | 12 | 81.76 | 1962.24
2 | Съем данных с тепловычислителя с помощью компьютера, адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  |  |  |  | 1 узел учета | 2 | 12 | 82.3 | 1975.2
3 | Поверка (настройка) тепловычислителя |  |  |  |  | 1 узел учета | 6 | 0.25 | 618.61 | 927.92
4 | Профилактические работы, Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины |  |  |  |  | 1 узел учета | 2 | 1 | 511.08 | 1022.16
Обслуживание мусоропровода
1 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10 -ти этажей |  |  |  |  | 10 | 0.5 | 52 | 408.53 | 10621.78
2 | Уборка в домах до 10 этажей мусоприемных камер, расположенных на 1этаже, окрашенных масляной краской, без шланга |  |  |  |  | 100 м2 | 0.1 | 52 | 4566.01 | 23743.25
3 | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  | 1 м3 ТБО | 5 | 156 | 680.27 | 530610.6
Техническое обслуживание газовых сетей
1 | Техническое обслуживание всех газовых сетей и приборов согласно ППРФ №410 от 14.05.2013 г. |  |  |  |  | квартира | 179 | 12 | 38.78 | 83299.44
Вывоз ТБО
1 | Сбор и транспортировка ТБО мусоровозом в городе |  |  |  |  | 100 м2 | 106.12 | 156 | 27.23 | 450785.03
2 | Сбор и транспортировка крупногабаритного мусора |  |  |  |  | 100 м3 | 0.109 | 24 | 76792.25 | 200888.53
3 | Сбор и передача в специализированные организации отходов I - IV классов опасности. |  |  |  |  | 100 м2 | 106.12 | 1 | 18.61 | 1974.89
Работы по заявкам, внеплановые работы
1 | Замена светильников ЛЭД, замена кабельных линий NYM 4*1.5, NYM 3*1.5 |  |  |  |  | 1 | 55 | 1 | 4279.69 | 235382.95
2 | Зачистка подпоолья по ул. Лесная, д.9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 301343.36 | 301343.36
3 | Смена отдельных участков трубопровода диметром 32 мм |  |  |  |  | 100 | 0.015 | 1 | 70867.56 | 1063.01
4 | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 22973.51 | 229.74
5 | Смена пружины |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 716.25 | 3581.25
6 | Навеска замков на двери |  |  |  |  | 100 | 0.01 | 1 | 37581.41 | 375.81
7 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  |  |  | 100 | 0.15 | 1 | 42437.25 | 6365.59
8 | Прочистка внутреннего водостока |  |  |  |  | пог. м. | 27 | 5 | 115.86 | 15641.1
9 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м |  |  |  |  | 100 | 0.1 | 1 | 81595.34 | 8159.53
10 | Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых. |  |  |  |  | 1000 м2 | 1.4327 | 2 | 1834.32 | 5256.02
11 | Проектирование узла учета электроэнергии |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 21063 | 21063
ИТОГО | [9 empty] | 5793701.51
Остаток (перерасход) на 01.01.2014 г. |  |  | -1273615.16 | руб.
Плановая стоимость |  |  | 5224407.27 | руб.
Фактическая стоимость |  |  | 5793701.51 | руб.
Отклонение от плана |  |  | -569294.24 | руб. | Перерасход
Остаток (перерасход) на 01.01.2015 г. (с учетом предыдущих периодов) |  |  | -1896186.4 | руб.
Дополнительная информация:
Количество поступивших заявок |  |  | 303
Количество выполненных заявок |  |  | 303
Задолженность по оплате ЖКУ на 31.12.2014 г.: 1 604 290,15 руб.
Сведения о выполненных работах капитального характера:
не выполнялись
Исполнитель _______________________________